## INTRODUCTION BACS FLEX READY
Référentiel BACS Flex Ready ® GIMELEC - Retrouver tous les documents à jour et téléchargeables sur le lien https://gimelec.fr/flexready
Le référentiel BACS Flex Ready ® du GIMELEC
Proposé dans le cadre de la marque collective Flex Ready®
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)
Ce référentiel est proposé par le GIMELEC dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle de la marque Flex Ready®.
Il vise à faciliter le déploiement des systèmes de pilotage des consommations d’électricité dans les bâtiments tertiaires publics et privés de France, selon les objectifs nationaux de sobriété, de flexibilité électrique et de décarbonation, et ce, conformément aux engagements de la filière.
Il est un support pragmatique à disposition des maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments pour faciliter leur expression de besoin, ainsi qu’à tous les acteurs impliqués dans la conception, la mise en service, le commissionnement, l’exploitation et la maintenance des BACS. Il s'adresse également aux opérateurs d'effacement qui souhaitent s'interfacer avec le BACS Flex Ready® .
Il tient compte des normes et réglementations en vigueur et constitue le prérequis technique minimal pour doter le bâtiment d’une capacité de gestion énergétique performante pour consommer mois d’énergie et au bon moment, quand elle est moins chère et moins carbonée.
Ce fichier excel s'adresse plus particulièrement aux Maitres d'ouvrage et gestionnaires de bâtiments. Cette version pilote est destinée à être testée sur le terrain dans les mois qui viennent et s’enrichira des retours d’expérience autant que nécessaire.

## PV DE RECEPTION & RESERVES
Original à jour téléchargeable sur lien https://gimelec.fr/flexready
PV de réception BACS Flex Ready ®
et de levée des réserves
PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION
du BACS Flex Ready ®
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ....................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l’entreprise
....................................................................................................................................................................................................................................................................
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à des travaux de .........................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
déclare que : (cocher la mention utile)
La réception est prononcée sans réserve.
La réception est prononcée avec réserves mentionnées dans l’état des points de réception ci-dessous.
L’entreprise lèvera ces réserves dans un délai de : (inscrire le délai ainsi négocié)
Sans quoi la réception est refusée – différée
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : …………………………………………………………………………
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise
PROCÈS-VERBAL DE LEVEE DES RESERVES RELATIVES AU BACS Flex Ready ®
ENTREPRISE
Adresse :
Tél. :
Mail :
Site internet :
Je soussigné, Monsieur/Madame ...................................................................................................................................................................................
agissant en qualité de Maître d’ouvrage (client), constate la levée des réserves mentionnées dans le PV de réception signé le ………………………………,
à effet du ……………………………
au titre du marché faisant objet du devis n°................................................................
en date du.............................................................
relatif à ...................................................................................................................................................................................................................................
à l’adresse ........................................................................................................................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : .................................................................................................................................... ……………………………………………………………………………………………………………………
Fait à (lieu) : ……………………………………………………………………………………………
Le (date) : ………………………………………………………………………
..................................................................................................................................
en présence du représentant de l’entreprise : ...............................................................................................................................
Signatures
Le maître d’ouvrage (client) L’entreprise
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV RECEPTION BACS FLEX READY
PV Points de réception du BACS Flex Ready ®
Original à jour téléchargeable sur https://gimelec.fr/flexready
Cette liste établit les fonctionnalités minimales pour que le BACS Flex Ready ® assure ses fonctions de régulation, de gestion technique et de communication conformément aux normes en vigueur et à la réglementation.
Spécifications |  |  | Conforme | Non conforme | Non applicable | Réserve client | Commentaire de l'entreprise
REGULATION | Chauffage | Régulation centralisée automatique avec capteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction de la température extérieure | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation des émetteurs pièce par pièce | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Si plusieurs générateurs de chaleur, régulation combinée | FALSE | FALSE | FALSE
| Climatisation et autres systèmes de refroidissement | Régulation centralisé automatique avec capteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction de la température extérieure | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation pièce par pièce des émetteurs | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique avec programme quotidien dans chaque zone | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Si plusieurs générateurs de froids, régulation combinée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation des refroidisseurs d'eau basée sur le besoin | FALSE | FALSE | FALSE
| Ventilation | Régulation automatique et programmation centralisées | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation en fonction du débit d'air extérieur | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation automatique de la température d'air introduit et de l'humidité | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Optimisation de la température de l'air ambiant (dans le cas air/eau) | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation de l'humidité en fonction du point de rosée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Protection contre le givre, régulation de surchauffe, refroidissement naturel nocturne | FALSE | FALSE | FALSE
| Régulation combinée partielle des systèmes CVC |  | FALSE | FALSE | FALSE
| Eau chaude sanitaire | Régulation automatique avec programme quotidien | FALSE | FALSE | FALSE
| Eclairage | Interrupteur manuel avec signal d'extinction | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Régulation de l'intensité lumineuse centralisée et piece par piece | FALSE | FALSE | FALSE
| Stores | Commande automatique des stores | FALSE | FALSE | FALSE
| IRVE | Commande marche arret et modulation de l'IRVE | FALSE | FALSE | FALSE
| Stockage (optionnel) | Capacité à piloter un système de stockage électrochimique et/ou thermique | FALSE | FALSE | FALSE
GESTION DE L'ENERGIE ET SUPERVISION | Gestion technique centralisée | Gestion des points de consigne de tous les équipements | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gestion des plages horaires | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Gestion des défauts et des alarmes (Supervision) | FALSE | FALSE | FALSE
| Données énergétiques (EMS) | Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé par zone fonctionnelle | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Suivi, enregistrement et analyse des données réalisé en continu et à pas de temps horaire | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Données énergétiques conservées et accessibles pendant 5 ans | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Plan de mesurage des énergies défini | FALSE | FALSE | FALSE
| Prédictions de flexibilité (optionnel) | Mise à disposition de forecasts de capacité de flexibilité | FALSE | FALSE | FALSE
COMMUNICATION | Système de communication | Mise en réseau informatique de la gestion technique centralisée | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Interopérabilité (extraction des données de la GTC) | FALSE | FALSE | FALSE
COMMUNICATION SELON LA MARQUE Flex Ready ® | Echange des donnés de flexibilité | Accès à internet | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration de l'API Flex Ready ® Opérateur de flexibilité + délivrance du certificat de test réussi | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration de l'API Flex Ready ® Fournisseur * + délivrance à terme du certificat de test réussi | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | *l'API Fournisseur étant en préparation, seul un test de connexion est intégré dans cette version pilote > a venir prochainement ainsi que le test associé
|  | Intégration de l'API ecowatt de RTE | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Présentation des points de contrôle cyber effectivement intégrés parmi ceux préconisés par le socle de référence cyber BACS Flex Ready ® | FALSE | FALSE | FALSE
|  | Intégration des fonctionalités vers le compteur spécifiées par ENEDIS : Optionnel | FALSE | FALSE | FALSE
RECOMMANDATIONS |  | Recommandations du constructeur pour la bonne mise en service, le commissionnement, la maintenance, la mise à jour et l'exploitation du BACS Flex ready (référentiels communs à venir) | FALSE | FALSE | FALSE
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV CERTIFICAT DE TEST API OE
Certificat de test API Flex Ready ® Opérateur de flexibilité
Version pilote
API BACS - Opérateurs de flexibilité v1
Rapport de session de test
Détail de la session
Date de création
Identifiant
Utilisateur
Niveau de flexibilité
Journal d'exécution
LOGO FOURNISSEUR
Bilan
La session de test est validée.
REFERENTIEL BACS Flex Ready ® GIMELEC - septembre 2025 (version pilote)

## PV POINTS CTRL CYBER FLEX READY
Interface | ID de contrôle | Categorie de contrôle | Applicabilité | Titre du contrôle | Conforme / Non Conforme/ NA | Réserves Client | Commentaire entreprise
Interface #1 (OE - BACS) | C-1 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des entrées du BACS
Interface #1 (OE - BACS) | C-10 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Encodage de la sortie
Interface #1 (OE - BACS) | C-11 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques XSS (Cross-site scripting)
Interface #1 (OE - BACS) | C-12 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche application
Interface #1 (OE - BACS) | C-13 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la couche transport
Interface #1 (OE - BACS) | C-14 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de certificats émis par une autorité de certification de confiance pour assurer l'authentification des hôtes externes et de l'API BACS.
Interface #1 (OE - BACS) | C-15 | Chiffrement | Socle minimal | Protection des communications bidirectionnelles entre l'API BACS et les hôtes externes.
Interface #1 (OE - BACS) | C-16 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Limitation du nombre de requêtes
Interface #1 (OE - BACS) | C-17 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Rejet des requêtes ayant une charge utile supérieure surdimensionnée.
Interface #1 (OE - BACS) | C-18 | Assainissement et filtrage | Socle minimal | Surveiller et bloquer requêtes non autorisées et les requêtes répétées
Interface #1 (OE - BACS) | C-19 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Éviter d'exposer les "Endpoint" sensibles en environnement ouvert.
Interface #1 (OE - BACS) | C-2 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant à l'API
Interface #1 (OE - BACS) | C-20 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Audit des vulnérabilités des "Endpoint"
Interface #1 (OE - BACS) | C-21 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les accès aux adresses IP internes
Interface #1 (OE - BACS) | C-22 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place une liste blanche d'Url d'hôtes externes.
Interface #1 (OE - BACS) | C-23 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Définir des en-têtes "Access-Control-Allow-Origin" stricts
Interface #1 (OE - BACS) | C-24 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre le partage des ressources entre origines multiples (politiques CORS).
Interface #1 (OE - BACS) | C-25 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Assurer une journalisation complète et éviter d'enregistrer des informations sensibles inutiles
Interface #1 (OE - BACS) | C-26 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Protéger l'intégrité des log entre l'API et les hôtes externes.
Interface #2 (TS - BACS) | C-27 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Déployer les versions sécurisées des protocoles de synchronisation du temps
Interface #2 (TS - BACS) | C-28 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Activer les mécanismes de Chiffrement et d'authentification pour le trafic de synchronisation temporelle
Interface #2 (TS - BACS) | C-29 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement de la communication entre le BEMS/BACS et les serveurs de temps
Interface #1 (OE - BACS) | C-3 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Ne pas utiliser les commandes Shell.
Interface #2 (TS - BACS) | C-30 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrement et authentification des paquets IP en transit
Interface #2 (TS - BACS) | C-31 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Identifiants de paquets
Interface #2 (TS - BACS) | C-32 | Protection contre le rejeu | En fonction de l'analyse de risque | Protection contre le rejeu - Serveur de temps multiples
Interface #2 (TS - BACS) | C-33 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des appareils et des hôtes se connectant au serveur de temps.
Interface #2 (TS - BACS) | C-34 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Protection du serveur de temps
Interface #2 (TS - BACS) | C-35 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver la commande "monlist" si le protocole NTP est utilisé pour la synchronisation du temps.
Interface #3 (US - BACS) | C-36 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des mots de passe et une authentification multifactorielle
Interface #3 (US - BACS) | C-37 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Désactiver les protocoles non sécurisés
Interface #3 (US - BACS) | C-38 | Chiffrement | En fonction de l'analyse de risque | Chiffrer les communications entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-39 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Utiliser des méthodes d'authentification des "usages pilotés". comme les certificats numériques
Interface #1 (OE - BACS) | C-4 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Validation des sorties du BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-40 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Validation/ intégrité des données des capteurs.
Interface #3 (US - BACS) | C-41 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Mettre en place un contrôle d'accès pour les "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-42 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Authentifier les "usages pilotés".
Interface #3 (US - BACS) | C-43 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Filtrage des connexions des "usages pilotés" aux contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-44 | Assainissement et filtrage | En fonction de l'analyse de risque | Restreindre l'accès physique aux "usages pilotés" et aux contrôleurs BACS critiques au seul personnel autorisé.
Interface #3 (US - BACS) | C-45 | Anti-sabotage | En fonction de l'analyse de risque | Détection d'altération physique ou de tentatives d'accès physique
Interface #3 (US - BACS) | C-46 | Disponibilité | En fonction de l'analyse de risque | Prévention des attaques DDos entre les "usages pilotés" et les contrôleurs BACS.
Interface #3 (US - BACS) | C-47 | Journaux de log | En fonction de l'analyse de risque | Enregistrer tous les événements fonctionnels
BACS Classiques | C-48 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Sécuriser les accès administrateurs
BACS Classiques | C-49 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Installation systématique des correctifs de sécurité approuvés
BACS Classiques | C-5 | Authentification | Socle minimal | Authentification du BACS auprès des hôtes externes
BACS Classiques | C-50 | Bonnes pratiques | Socle minimal | Installation sécurisée des logiciels.
Interface #2 (TS - BACS) | C-51 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Serveur proxy pour accéder au BACS (PAM)
Interface #1 (OE - BACS) | C-6 | Authentification | En fonction de l'analyse de risque | Expiration et révocation pour l'authentification du BACS et de ses hôtes externes.
Interface #1 (OE - BACS) | C-7 | Autorisation | En fonction de l'analyse de risque | Contrôle d'accès pour les hôtes externes lors de la communication avec l'API.
Interface #1 (OE - BACS) | C-8 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Utilisation de jetons anti-CSRF
Interface #1 (OE - BACS) | C-9 | Bonnes pratiques | En fonction de l'analyse de risque | Empêcher les demandes d'origines croisée
POINTS DE CONTROLES CYBER GESTIONNAIRES SITES
extrait du socle de référence cybersécurité du BACS Flex Ready du GIMELEC
SOCLE MINIMAL